INFO sulle Registrazioni

Abbiamo acquisito dati neurali e comportamentali contemporaneamente dai due animali, utilizzando una camera di registrazione. Questa consiste in una struttura rigida metallica inerte collocata in una breccia ossea eseguita attraverso chirurgia stereotassica nella posizione di interesse. All’interno di questa struttura rigida è possibile inserire un disco forato in corrispondenza di diversi punti a diversa eccentricità e angolatura della camera di registrazione da cui è possibile registrare attività nervosa. Per ogni sessione si inseriscono elettrodi nel punto scelto ad una profondità variabile del parenchima cerebrale. Ogni animale è dotato di due camere di registrazione, una localizzata in corteccia premotoria dorsale e l’altra localizzata nel lobulo parietale inferiore. Per ogni animale si usano 5 elettrodi (elettrodi numero 1:5 in scimmia S; elettrodi numero 6:10 in scimmia K). Da ciascun elettrodo abbiamo isolato offline un numero variabile di cellule (o tags). Durante ciascuna sessione, abbiamo registrato in camere omologhe tra i due animali (ovvero o entrambi in camera frontale, o entrambi in camera parietale).

INFO su Struttura Trials

Trials contiene i dati comportamentali e neurali acquisiti in una sessione di registrazione.

Ciascuna cella nella struttura Trials corrisponde ad un singolo trial del task e contiene i seguenti campi (evidenzio quelli più rilevanti per l’analisi dati):

Event: codici del task (colonna 1) e tempi di occorrenza di ogni codice in

valore assoluto (colonna 2) o relativo all’inizio di ogni

trial(colonna 3), in secondi

JXYEXY: Dati comportamentali

chamberID: array 1x2. ID della camera di ciascun soggetto, colonna1= S;

colonna2= K; 1= frontal; 2= parietal.

SUA: Dati neurali

FSb: Frequenza di campionamento del segnale comportamentale (1kHz)

blockName: Stringa. Nome del blocco (=sessione)

electrode_depth: array, 1x10. Profondità di ogni elettrodo (micrometri)

matrix_position: array, 1x4. Angolo e raggio di ogni matrice di elettrodi

(colonne 1:2 per animale S; colonne 3:4 per animale K)

cursorOffset: array, 1x4. Offsets x e y di ogni cursore (colonna 1:2 per animale S

e colonna 3:4 per animale K)

monkeyID: array 1x2. ID di ciascun soggetto (1= S; 2= K).

TimeStamp: Tempi di inizio e fine di ogni trial (in tempo assoluto, in secondi)

In particolare:

JXYEXY 	matrice dati comportamentali:

Righe:

1-2 	x e y segnale joystick S

3-4 	x e y segnale occhio S

5-6 	x e y segnale joystick K

7-8 	x e y segnale occhio K

SUA		matrice dati neurali:

Ogni riga è l’istante in cui una cellula ha emesso uno spike –in particolare l’istante in cui la forma d’onda dello spike raggiunge il suo massimo picco (negativo o positivo). La waveform dello spike è stata rimossa dai dati per ridurne il peso.

Colonne:

1: tempo di ogni spike in secondi

2: numero dell’elettrodo

3: tag della cellula (tags attivi: da 1 a 8, mentre i tags 0 e 9 sono da scartare perché considerati “rumore”)